## 一、项目概述

### 1.1 建设目标

建立一套覆盖回收→清洗→配包→打包→灭菌→发放→使用全流程的闭环追溯系统，实现复用无菌器械全生命周期数字化管理，满足WS 310系列规范及T/WSJD 39—2023要求，提升CSSD质量控制水平和工作效率。

### 1.2 系统组成

| 终端 | 载体 | 覆盖模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触摸操作台 | Windows触屏一体机 | 回收、清洗、配包、打包、发放 | 高频操作，大按钮，触屏优化，强制视频录制 |
| PDA | Android手持终端 | 下收、下送 | 离线缓存，回院上传，内网部署 |
| Web管理后台 | PC浏览器 | 清洗、灭菌、管理配置、追溯查询、统计报表 | 数据密集型，精细化管理 |
| 追溯大屏 | 电视/大屏 | 实时监控 | WebSocket推送，秒级刷新 |

平台约束：触摸操作台和Web后台均运行于Windows系统，需兼容主流Windows版本及触屏一体机硬件。

## 二、整体流程

### 2.1 主流程（包视角）

text

回收（PDA下收 / 科室直接送达）

↓

清洗（机洗 / 手洗）

↓

配包

↓

打包

↓

灭菌

↓

发放（科室发放 / PDA发放 / 借包审核）

↓

科室使用 / 借包

↓

回收（下一轮循环）

### 2.2 闭环说明

- 普通包：发放→科室使用→回收（PDA下收/科室直接送达）→清洗→配包→打包→灭菌→发放

- 借包：科室申领→审核→发放→科室使用→归还（回收时自动识别并完成还包）→清洗→...→发放

## 三、各模块详细功能

### 3.1 回收模块

#### 3.1.1 数据来源（三种）

| 序号 | 方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PDA下收 | 科室护士PDA扫码回收，回CSSD后上传数据 |
| 2 | 科室直接送达 | 科室将污染包直接送到CSSD回收窗口 |
| 3 | 借包归还 | 借出包在回收时自动识别并完成还包 |

#### 3.1.2 触摸台操作流程

模式一：PDA清点

- PDA下收数据上传后，回收台“PDA清点”入口出现红点数字+弹窗提醒

- 操作员点击进入，选择PDA下收人批次（按批次展示）

- 开始录像，界面展示该批次所有包列表，右侧展示包内容物汇总

- 逐包清点核对

- 发现异常可登记（缺失/破损/血渍等），备注分别记录

- 结束录像，数据进入待清洗

模式二：科室回收

- 操作员选择科室或扫描包条码（自动识别归属科室）

- 开始录像

- 逐包扫码加入回收列表

- 支持标记加急/污染等（内置选项+手动输入，颜色可配置）

- 回收过程中可随时扫描空闲筐条码将已回收包装筐

- 支持拖拽调整包归属（出入筐、排序）

- 结束录像，数据进入待清洗

#### 3.1.3 筐管理

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 空闲 | 筐未被使用 |
| 待清洗 | 已绑定包，在清洗端待清洗列表中 |
| 清洗中 | 已入锅 |
| 已清洗 | 已出锅，待释放 |
| 空闲 | 清洗出锅后自动释放 |

- 筐不设容量上限

- 一个回收批次可绑定多个筐

- 筐在清洗出锅后自动释放为空闲

- 入锅时可选择部分或全部入锅

#### 3.1.4 借包归还（自动识别）

- 回收扫码时系统自动识别“已借出”状态的包

- 列表展示方式：包名 + “回收：X件” + “还包：X件”

- 还包数单独统计，不计入待发放任务

- 系统自动更新对应借包单状态为“已归还”

- 待发放任务数量 = 回收数 - 还包数

#### 3.1.5 回收单记录

总回收数（含还包）、还包数、回收来源、回收人、回收时间、科室、包清单、异常记录、备注、关联筐、视频

#### 3.1.6 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 加急标识颜色 | #FF0000 | 十六进制色值，可自定义 |
| 污染标识颜色 | #FFD700 | 十六进制色值，可自定义 |
| 正常标识颜色 | #008000 | 十六进制色值，可自定义 |
| 回收环节录像 | 1 | 1-开启，2-关闭 |
| 是否允许扫描非本科室包 | 2 | 1-是，2-否 |
| 内置异常选项 | 缺失,破损,血渍,数量不符,标识不清 | 文本列表，可增删改 |
| 内置备注选项 | 加急,污染,特殊感染,破损 | 文本列表，可增删改 |
| 装筐方式 | 0 | 0-两者都支持，1-扫描筐条码触发，2-点击入筐按钮+扫描筐条码 |
| 已入筐的包是否允许移出 | 1 | 1-是，2-否 |
| 借出包自动还包 | 1 | 1-启用，2-禁用 |
| 借出包归还时是否允许异常登记 | 1 | 1-允许，2-不允许 |

### 3.2 清洗模块

#### 3.2.1 数据来源

回收完成后自动推送，待清洗列表按筐展示

#### 3.2.2 操作流程

- 待清洗列表按筐展示，显示筐编码、包数、来源科室

- 操作员选择清洗设备（下拉列表显示空闲清洗机）

- 选择预设程序（设备配置的程序列表，可为空）

- 装载操作（支持扫筐入锅、全部入锅）

  - 扫筐入锅弹窗显示筐内包清单，支持部分入锅

  - 数量联动：修改入锅数量时包清单勾选自动联动

- 已入锅清单支持修改清洗单（出锅前可随时增删改）

- 开始清洗，系统记录设备、程序、开始时间

- 清洗过程中设备运行参数实时采集并记录

- 清洗完成后人工确认结果：

  - 合格：出锅，筐释放为空闲，包进入“待配包”

  - 不合格：重新入锅/换锅清洗（整锅或单包）

#### 3.2.3 清洗类型管理

- 清洗类型在器械包基础信息中预设（机洗/手洗）

- 待清洗列表支持机洗/手洗筛选项

- 清洗端支持临时覆盖清洗方式（留痕）

#### 3.2.4 并发控制（A+B方案）

- 点击包名弹窗时系统对该包（筐）加锁

- 其他人操作时提示“正在被XX操作中”

- 锁超时自动释放（120秒可配置）

- 提交时后端做原子扣减校验

- 锁信息后台可查，支持管理员手动释放

#### 3.2.5 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 清洗模式 | 标准,加强,特殊感染,手工 | 文本列表，可增删改 |
| 水温下限 | 90 | 数值，单位℃ |
| 水温上限 | 95 | 数值，单位℃ |
| 清洗时间下限 | 5 | 数值，单位分钟 |
| A0值下限 | 3000 | 数值 |
| 判定方式 | 0 | 0-两者结合，1-自动，2-人工 |
| 不合格处理方式 | 0 | 0-整锅退回，1-单包退回，2-挂起 |
| 清洗环节录像 | 2 | 1-开启，2-关闭 |
| 特殊感染类型 | 气性坏疽,朊毒体 | 文本列表，可增删改 |
| 是否允许清洗端临时覆盖清洗方式 | 1 | 1-是，2-否 |
| 允许覆盖的角色 | 管理员,护士长,操作员 | 文本列表，可多选 |
| 入锅后是否允许单独取出某包 | 2 | 1-是，2-否 |
| 手工清洗是否拍照留痕 | 2 | 1-是，2-否 |

### 3.3 配包模块

#### 3.3.1 数据来源

清洗完成后自动推送，以包为单位

#### 3.3.2 操作流程

- 配包台待配列表自动刷新显示待配包

- 操作员点击待配包 → 开始录像

- 屏幕展示包内容物清单 + 配包标准图谱

- 操作员按清单逐一核对配齐器械

- 配包完成 → 结束录像

- 数据自动推送到打包台

### 3.4 打包模块

#### 3.4.1 数据来源

配包完成后自动推送

#### 3.4.2 操作流程

- 打包台待打包列表自动刷新显示待打包包

- 操作员点击待打包包 → 开始录像

- 屏幕展示包内容物清单 + 打包标准图谱

- 操作员封包、贴标签

- 标签含：包信息、配包人、打包人

- 打包完成 → 结束录像

- 数据自动推送到灭菌端

### 3.5 灭菌模块

#### 3.5.1 数据来源

打包完成后自动推送，以包为单位

#### 3.5.2 操作流程

- 灭菌端待灭菌列表按包展示

- 操作员选择灭菌设备（下拉列表显示空闲灭菌器，按灭菌类型筛选）

- 选择预设程序（设备配置的程序列表，可为空）

- 装载操作（扫码装载/批量装载/全部装载/按灭菌方式装载）

- 灭菌方式校验：包灭菌方式与设备类型不匹配时禁止装载

- 生物监测选项：默认跟随设备配置，操作员可手动切换

- 开始灭菌，系统记录设备、程序、开始时间、锅号/锅次

- 灭菌过程中设备运行参数实时采集并记录

- 灭菌完成后进行三项监测判定

- 全部合格→包状态“已灭菌”推送至发放端

#### 3.5.3 监测判定

| 监测类型 | 判定方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物理监测 | 系统自动判定+人工确认 | 温度/压力/时间参数自动比对 |
| 化学监测 | 人工登记 | 操作员目视检查化学指示卡 |
| 生物监测 | 独立模块录入 | 见3.6 |

#### 3.5.4 不合格处理

| 监测类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 物理监测 | 重新灭菌 / 换锅灭菌 / 报损 |
| 化学监测 | 重新灭菌 / 换锅灭菌 / 报损 |
| 生物监测 | 自动召回（自上次合格以来所有批次），重新处理 |

#### 3.5.5 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灭菌程序 | 标准,快速,特殊感染,低温,EO | 文本列表，可增删改 |
| 物理监测判定方式 | 0 | 0-自动判定+人工确认，1-全自动，2-全人工 |
| 物理监测温度下限 | 134 | 数值，单位℃ |
| 物理监测温度上限 | 137 | 数值，单位℃ |
| 物理监测压力下限 | 184 | 数值，单位kPa |
| 物理监测压力上限 | 210 | 数值，单位kPa |
| 物理监测时间下限 | 4 | 数值，单位分钟 |
| 不合格处理方式 | 0 | 0-整锅退回，1-单包退回，2-挂起 |
| 生物监测不合格召回范围 | 0 | 0-自上次合格以来所有批次，1-仅当前批次 |
| 特殊感染灭菌程序 | 气性坏疽,朊毒体 | 文本列表，可增删改 |
| 灭菌方式不匹配时行为 | 0 | 0-禁止装载，1-仅警告可继续（记录留痕） |
| 待灭菌列表筛选项 | 科室,灭菌方式,特殊标识 | 文本列表 |
| 是否默认需要生物监测 | 1 | 1-是，2-否（设备级配置） |

### 3.6 生物监测模块

#### 3.6.1 定位

独立于灭菌流程的并行模块，与灭菌锅次关联

#### 3.6.2 操作流程

- 灭菌入锅时选择“是否需要生物监测”

- 灭菌完成后，生物监测界面出现待录入记录

- 操作员录入生物监测结果（自动读取或手动录入）

- 结果合格→对应锅次的包允许发放

- 结果不合格→自动锁定相关批次，生成召回清单

- 未录入或不合格→包禁止发放

#### 3.6.3 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生物监测阳性是否自动锁定相关批次 | 0 | 0-否（仅记录预警），1-是 |
| 生物监测结果录入方式 | 0 | 0-自动读取，1-手动录入 |

### 3.7 发放模块

#### 3.7.1 三种模式共存

| 模式 | 说明 | 操作主体 |
| --- | --- | --- |
| 科室发放 | 按回收单发放 | 触摸台操作员 |
| PDA发放 | 分配下送任务 | 触摸台生成任务→下送人PDA执行 |
| 借包审核 | 处理科室申领 | 触摸台操作员 |

#### 3.7.2 模式一：科室发放

- 左侧显示科室及待发放回收单

- 点击回收单 → 显示待发包清单

- 操作员逐包扫码发放

- 数量控制：可少发，绝对不能多发

- 发放完成 → 自动打印发放单（可配置）

- 待发放任务数量 = 回收数 - 还包数

#### 3.7.3 模式二：PDA发放

触摸台端：

- 显示PDA下收回来的待发放包，按PDA下收批次聚合

- 操作员选择下送人

- 确认交接 → 生成下送任务推送至PDA

- 打印交接单（可配置）

PDA端：

- 下送人登录PDA，同步获取下送任务

- 到达科室后扫描科室条码或选择科室

- 逐包扫码发送（可少不可多）

- 科室护士PDA签字确认（可配置）

- 完成配送，数据上传

离线场景：下送任务在触摸台确认交接时已下载到PDA本地，断网时可正常扫码发送，回CSSD后自动上传。

#### 3.7.4 模式三：借包审核

- 科室提交申领单后，发放台“借包审核”入口显示红点数字+弹窗提醒

- 操作员审核（通过/驳回）

  - 驳回需填写原因

  - 审核通过 → 科室端弹窗“申领审核通过，请取货”

- 审核通过进入“借包列表”（待借）

- 科室派人到窗口取货

- 操作员扫码发放（支持多单合并取货）

- 打印借包单（可配置）

- 科室无需扫码确认，发放即视为取走

#### 3.7.5 借包单状态流转

text

待审核 → 已驳回 / 待取货 → 已借出 → 已归还（回收时自动完成）

#### 3.7.6 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 科室发放是否允许部分发放 | 1 | 1-允许，2-不允许 |
| 科室发放完成后是否自动打印发放单 | 1 | 1-自动打印，2-手动打印 |
| PDA发放是否需要科室护士签字 | 2 | 1-需要，2-不需要 |
| PDA发放是否打印交接单 | 1 | 1-打印，2-不打印 |
| 发放环节录像（触摸台） | 1 | 1-开启，2-关闭 |

### 3.8 科室操作（借包）

#### 3.8.1 访问方式

Web端 + 小程序

#### 3.8.2 功能清单

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 借包申请 | 选择包类型、数量，提交申领单（支持加急） |
| 申领单状态查看 | 待审核/已驳回/待取货/已借出 |
| 审核结果通知 | 弹窗提醒（通过/驳回） |
| 包状态查询 | 输入包编码查看当前状态和追溯链 |
| 科室在库包列表 | 查看本科室所有包的当前状态和效期 |
| 近效期提醒 | 在库包即将过期的提前通知 |
| 退回申请 | 未使用包退回CSSD |
| 使用登记 | 包使用后与患者关联 |
| 科室统计 | 申领量/使用量/退回量/库存概览 |
| 消息通知 | 审核结果、发放通知、近效期提醒、系统公告 |

#### 3.8.3 申领单流转

text

科室提交 → 待审核 → 审核通过 → 科室弹窗“请取货” → 科室取货 → 已借出

↓

审核不通过 → 科室弹窗显示驳回原因 → 已驳回

#### 3.8.4 配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 科室端访问方式 | 0 | 0-Web+小程序，1-仅Web，2-仅小程序 |
| 科室端是否需要登录 | 1 | 1-需要，2-无需 |
| 申领单是否需要审批 | 2 | 1-需要护士长审批，2-无需审批 |
| 退回原因选项 | 未使用,包破损,效期临近,其他 | 文本列表 |
| 近效期提醒天数 | 7 | 数值，单位天 |

## 四、管理端配置体系

### 4.1 菜单结构

text

├── 追溯查询

├── 统计报表

├── 基础信息

│   ├── 器械包管理

│   │   └── 包编码、名称、分类、灭菌方式、清洗方式、有效期（关联包装）、内容物清单（关联器械管理）、配包图谱、打包图谱、是否启用

│   ├── 器械管理

│   │   └── 器械编码、名称、规格型号、分类、单位

│   ├── 包装

│   │   └── 包装名称、有效期天数（如无纺布180天）、是否启用

│   └── 设备管理

│       ├── 清洗机管理：设备编号、名称、型号、位置、状态、预设程序列表

│       └── 灭菌器管理：设备编号、名称、类型（高温/低温/EO）、型号、位置、状态、预设程序列表、是否默认生物监测

└── 系统管理

├── 参数配置

│   └── 按模块分类展示所有配置项（回收/清洗/灭菌/发放/通用）

├── 角色管理

│   └── 角色名称、标识、权限分配（菜单+按钮）、状态

├── 人员管理

│   └── 工号、姓名、科室（必选）、角色（必选）、人员类型（CSSD操作员/护士长/下送人/临床护士/管理员）、状态、登录方式

└── 科室管理

└── 科室编码、名称、类型、科室条码、是否启用

### 4.2 默认角色与权限

| 角色名称 | 后台权限（Web） | 操作端权限（触摸台+PDA） |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 全部菜单 | 全部工位 |
| 护士长 | 全部菜单（不含角色/人员/科室管理） | 全部工位 |
| CSSD操作员 | 追溯查询、统计报表、基础信息（仅查看） | 全部工位 |
| 下送人 | 追溯查询（查看）、统计报表（查看） | PDA-下送任务 |
| 临床护士 | 追溯查询（查看）、统计报表（查看） | 无（仅科室端） |

### 4.3 配置项总表

#### 4.3.1 通用配置

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 登录方式 | 1 | 1-工牌刷卡，2-账号密码，3-人脸识别 |
| 自动锁屏时间 | 60 | 数值，单位秒，0-永不 |
| 操作确认方式 | 1 | 1-单击确认，2-双击确认，3-滑动确认 |
| 音频反馈 | 1 | 1-开启，2-关闭 |
| 网络异常时行为 | 2 | 1-允许离线操作，2-禁止操作 |
| 摄像头预览显示时机 | 2 | 1-始终显示，2-仅录像时显示，3-从不显示 |
| 摄像头预览位置 | 4 | 1-右下，2-右上，3-左下，4-左上 |
| 摄像头预览尺寸 | 2 | 1-小，2-中，3-大 |
| 锁超时时间 | 120 | 数值，单位秒 |

#### 4.3.2 回收模块配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 加急标识颜色 | #FF0000 | 十六进制色值 |
| 污染标识颜色 | #FFD700 | 十六进制色值 |
| 正常标识颜色 | #008000 | 十六进制色值 |
| 回收环节录像 | 1 | 1-开启，2-关闭 |
| 是否允许扫描非本科室包 | 2 | 1-是，2-否 |
| 内置异常选项 | 缺失,破损,血渍,数量不符,标识不清 | 文本列表 |
| 内置备注选项 | 加急,污染,特殊感染,破损 | 文本列表 |
| 装筐方式 | 0 | 0-两者都支持，1-扫描筐条码触发，2-点击入筐按钮+扫描筐条码 |
| 已入筐的包是否允许移出 | 1 | 1-是，2-否 |
| 借出包自动还包 | 1 | 1-启用，2-禁用 |
| 借出包归还时是否允许异常登记 | 1 | 1-允许，2-不允许 |

#### 4.3.3 清洗模块配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 清洗模式 | 标准,加强,特殊感染,手工 | 文本列表 |
| 水温下限 | 90 | 数值，单位℃ |
| 水温上限 | 95 | 数值，单位℃ |
| 清洗时间下限 | 5 | 数值，单位分钟 |
| A0值下限 | 3000 | 数值 |
| 判定方式 | 0 | 0-两者结合，1-自动，2-人工 |
| 不合格处理方式 | 0 | 0-整锅退回，1-单包退回，2-挂起 |
| 清洗环节录像 | 2 | 1-开启，2-关闭 |
| 特殊感染类型 | 气性坏疽,朊毒体 | 文本列表 |
| 是否允许清洗端临时覆盖清洗方式 | 1 | 1-是，2-否 |
| 允许覆盖的角色 | 管理员,护士长,操作员 | 文本列表 |
| 入锅后是否允许单独取出某包 | 2 | 1-是，2-否 |
| 手工清洗是否拍照留痕 | 2 | 1-是，2-否 |

#### 4.3.4 灭菌模块配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灭菌程序 | 标准,快速,特殊感染,低温,EO | 文本列表 |
| 物理监测判定方式 | 0 | 0-两者结合，1-自动，2-人工 |
| 物理监测温度下限 | 134 | 数值，单位℃ |
| 物理监测温度上限 | 137 | 数值，单位℃ |
| 物理监测压力下限 | 184 | 数值，单位kPa |
| 物理监测压力上限 | 210 | 数值，单位kPa |
| 物理监测时间下限 | 4 | 数值，单位分钟 |
| 不合格处理方式 | 0 | 0-整锅退回，1-单包退回，2-挂起 |
| 生物监测不合格召回范围 | 0 | 0-自上次合格以来所有批次，1-仅当前批次 |
| 特殊感染灭菌程序 | 气性坏疽,朊毒体 | 文本列表 |
| 灭菌方式不匹配时行为 | 0 | 0-禁止装载，1-仅警告可继续 |
| 待灭菌列表筛选项 | 科室,灭菌方式,特殊标识 | 文本列表 |
| 是否默认需要生物监测 | 1 | 1-是，2-否（设备级配置） |

#### 4.3.5 发放模块配置项

| 配置项 | 配置值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 科室发放是否允许部分发放 | 1 | 1-允许，2-不允许 |
| 科室发放完成后是否自动打印发放单 | 1 | 1-自动打印，2-手动打印 |
| PDA发放是否需要科室护士签字 | 2 | 1-需要，2-不需要 |
| PDA发放是否打印交接单 | 1 | 1-打印，2-不打印 |
| 发放环节录像（触摸台） | 1 | 1-开启，2-关闭 |

## 五、统计报表

### 5.1 工作区统计（触摸端）

各工位设置“📊 工作量统计”按钮，点击弹窗展示双分区统计：

| 分区 | 内容 |
| --- | --- |
| 包统计 | 本区域包级数据（回收数/清洗数/配包数/打包数/灭菌数/发放数） |
| 器械统计 | 本区域经手的器械总数及TOP5汇总 |

各区域各自显示本区域的统计，不跨区域汇总。

### 5.2 Web后台统计

各区域统计页面（回收区/清洗区/配包区/打包区/灭菌区/发放区）：

- 顶部汇总卡片

- 趋势图/排名图/占比图

- 明细列表（支持筛选和导出）

- 支持下钻查看明细

器械统计页面：

- 全区域器械总量汇总卡片

- 按器械名称汇总（TOP N）

- 按器械分类汇总

- 按科室消耗汇总

- 支持导出Excel

统计报表一级菜单：跨区域综合分析

### 5.3 统计筛选条件

- 时间范围（自定义起止日期）

- 统计粒度（按日/周/月/季/年）

- 科室筛选

- 人员筛选

- 设备筛选

- 包类型筛选

## 六、数据字典（核心表结构）

### 6.1 器械包表（t_package）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| package_code | varchar(30) | 包编码（唯一） |
| package_name | varchar(50) | 包名称 |
| category | varchar(20) | 包分类 |
| sterilization_type | tinyint | 1-高温，2-低温，3-EO |
| cleaning_type | tinyint | 1-机洗，2-手洗 |
| validity_days | int | 有效期（天） |
| packaging_id | varchar(32) | 关联包装ID |
| instrument_list | text | 内容物清单（JSON） |
| assemble_image | varchar(255) | 配包图谱URL |
| pack_image | varchar(255) | 打包图谱URL |
| status | tinyint | 1-启用，2-停用 |

### 6.2 器械表（t_instrument）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| instrument_code | varchar(30) | 器械编码（唯一） |
| instrument_name | varchar(40) | 器械名称 |
| spec | varchar(50) | 规格型号 |
| category | varchar(20) | 分类 |
| unit | varchar(10) | 单位 |

### 6.3 包装表（t_packaging）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| packaging_name | varchar(30) | 包装名称 |
| validity_days | int | 有效期天数 |
| status | tinyint | 1-启用，2-停用 |

### 6.4 设备表（t_equipment）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| equipment_code | varchar(30) | 设备编号（唯一） |
| equipment_name | varchar(40) | 设备名称 |
| equipment_type | tinyint | 1-清洗机，2-高温灭菌器，3-低温灭菌器，4-EO灭菌器 |
| model | varchar(50) | 型号 |
| location | varchar(50) | 位置 |
| status | tinyint | 1-空闲，2-运行中，3-故障，4-维护中，5-停用 |
| preset_programs | text | 预设程序列表（逗号分隔，可为空） |
| default_bio_test | tinyint | 1-是，2-否（仅灭菌器） |

### 6.5 回收单表（t_recycle_order）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| order_no | varchar(30) | 回收单号 |
| source_type | tinyint | 1-PDA下收，2-科室直接送达，3-借包归还 |
| source_user | varchar(32) | 来源人（PDA下收人/科室名称） |
| recycle_user | varchar(32) | 回收操作人 |
| recycle_time | datetime | 回收时间 |
| dept_id | varchar(32) | 归属科室 |
| total_count | int | 总回收数 |
| return_count | int | 还包数 |
| package_list | text | 包清单（JSON） |
| abnormal_record | text | 异常记录（JSON） |
| remark | text | 备注 |
| basket_code | varchar(30) | 关联筐编码 |
| video_url | varchar(255) | 视频URL |

### 6.6 清洗记录表（t_wash_record）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| batch_no | varchar(30) | 清洗批次号 |
| equipment_id | varchar(32) | 设备ID |
| program_name | varchar(30) | 预设程序名称 |
| wash_type | tinyint | 1-机洗，2-手洗 |
| operator_id | varchar(32) | 操作人 |
| start_time | datetime | 开始时间 |
| end_time | datetime | 结束时间 |
| basket_list | text | 关联筐列表（JSON） |
| param_data | text | 设备参数（JSON） |
| result | tinyint | 1-合格，2-不合格 |
| remark | text | 备注 |

### 6.7 灭菌记录表（t_sterilization_record）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| batch_no | varchar(30) | 锅号/锅次 |
| equipment_id | varchar(32) | 设备ID |
| program_name | varchar(30) | 预设程序名称 |
| operator_id | varchar(32) | 操作人 |
| start_time | datetime | 开始时间 |
| end_time | datetime | 结束时间 |
| package_list | text | 包清单（JSON） |
| need_bio_test | tinyint | 1-是，2-否 |
| bio_test_status | tinyint | 0-待录入，1-合格，2-不合格 |
| physical_result | tinyint | 1-合格，2-不合格 |
| chemical_result | tinyint | 1-合格，2-不合格 |
| param_data | text | 设备参数（JSON） |
| result | tinyint | 1-合格，2-不合格 |
| remark | text | 备注 |

### 6.8 生物监测记录表（t_bio_test_record）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| sterilization_batch_no | varchar(30) | 关联锅号/锅次 |
| equipment_id | varchar(32) | 灭菌设备ID |
| test_date | datetime | 监测日期 |
| indicator_batch | varchar(50) | 指示物批号 |
| result | tinyint | 1-合格，2-不合格 |
| operator_id | varchar(32) | 录入人 |
| input_time | datetime | 录入时间 |

### 6.9 发放单表（t_distribute_order）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| order_no | varchar(30) | 发放单号 |
| distribute_type | tinyint | 1-科室发放，2-PDA发放，3-借包发放 |
| recycle_order_id | varchar(32) | 关联回收单ID |
| operator_id | varchar(32) | 发放人 |
| distribute_time | datetime | 发放时间 |
| dept_id | varchar(32) | 接收科室 |
| package_list | text | 包清单（JSON） |
| status | tinyint | 1-待发放，2-已发放，3-部分发放 |

### 6.10 借包单表（t_borrow_order）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| order_no | varchar(30) | 借包单号 |
| dept_id | varchar(32) | 申领科室 |
| applicant_id | varchar(32) | 申请人 |
| apply_time | datetime | 申请时间 |
| package_list | text | 包清单（JSON） |
| status | tinyint | 1-待审核，2-已驳回，3-待取货，4-已借出，5-已归还 |
| audit_user_id | varchar(32) | 审核人 |
| audit_time | datetime | 审核时间 |
| reject_reason | text | 驳回原因 |
| distribute_order_id | varchar(32) | 关联发放单ID |

### 6.11 筐表（t_basket）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | varchar(32) | 主键 |
| basket_code | varchar(30) | 筐编码（唯一） |
| status | tinyint | 1-空闲，2-待清洗，3-清洗中，4-已清洗 |
| current_batch_no | varchar(30) | 当前绑定批次号 |
| package_list | text | 当前绑定的包清单（JSON） |
| created_at | datetime | 创建时间 |

## 七、技术方案概要

### 7.1 整体架构

五层架构：展现层 → 业务中台层 → 智能引擎层（离线AI）→ 数据采集层 → 基础设施层

### 7.2 技术栈

- 前端：Vue 3 / React（Web后台），WPF（触摸操作台），Flutter（PDA）

- 后端：.NET 6+ / Java Spring Boot

- 实时通信：SignalR / WebSocket

- 数据库：PostgreSQL / SQL Server

- 缓存：Redis

- 对象存储：MinIO（视频存储）

### 7.3 平台约束

触摸操作台和Web后台运行于Windows系统，PDA运行于Android系统，均部署于医院内网。

### 7.4 离线与并发处理

- 离线处理：断网时禁止操作（A2方案），不依赖本地缓存

- 并发控制：前端锁+后端原子扣减（A+B方案），锁超时默认120秒可配置

- 视频上传：异步后台压缩上传，不阻塞操作

### 7.5 配置生效机制

- 紧急配置：后台修改后通过WebSocket实时推送

- 常规配置：触屏端下次启动或每日定时拉取更新

- 配置修改记录完整留痕